## Parametros
Parametro | Valor | Descripcion
nombre_sistema | Garver 6 barras - 15 corredores (Garver 1970, Tabla IV) | Nombre del caso
Sbase_MVA | 100 | Potencia base del sistema
barra_referencia | 5 | Barra con angulo cero (TNEP.pdf usa la barra 5)
unidad_costo | pu | Unidad del costo de inversion
bigM_rad | 1 | Constante big-M del MILP (Villasana usa 1 rad)
bigM_modo | fijo | fijo: M igual para todos ¦ auto: camino minimo en la red existente
theta_max_rad | 1.5708 | Cota ¦theta¦ usada solo para acotar el MINLP (pi/2)
criterio_lp | flujo | Seleccion del corredor en el LP: flujo ¦ costo
tolerancia | 1e-06 | Tolerancia numerica de convergencia
mip_gap | 0 | Brecha relativa de optimalidad para MILP/MINLP
limite_tiempo_s | 3600 | Limite de tiempo por modelo (s)

## Barras
Barra | Tipo | PG_MW | PL_MW
1 | existente | 50 | 80
2 | existente | 0 | 240
3 | existente | 165 | 40
4 | existente | 0 | 160
5 | existente | 0 | 240
6 | futura | 545 | 0

## Lineas
Desde | Hasta | Circuitos | x_pu | r_pu | Pmax_MW | Longitud
1 | 2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 100 | 40
1 | 4 | 1 | 0.6 | 0.15 | 80 | 60
1 | 5 | 1 | 0.2 | 0.05 | 100 | 20
2 | 3 | 1 | 0.2 | 0.05 | 100 | 20
2 | 4 | 1 | 0.4 | 0.1 | 100 | 40
3 | 5 | 1 | 0.2 | 0.05 | 100 | 20

## Corredores
Corredor | Desde | Hasta | x_pu | r_pu | Pmax_MW | Costo | n_max | Longitud
1-2 | 1 | 2 | 0.4 | 0.1 | 100 | 200 | 5 | 40
1-3 | 1 | 3 | 0.38 | 0.09 | 100 | 190 | 5 | 38
1-4 | 1 | 4 | 0.6 | 0.15 | 80 | 300 | 5 | 60
1-5 | 1 | 5 | 0.2 | 0.05 | 100 | 100 | 5 | 20
1-6 | 1 | 6 | 0.68 | 0.17 | 70 | 340 | 5 | 68
2-3 | 2 | 3 | 0.2 | 0.05 | 100 | 100 | 5 | 20
2-4 | 2 | 4 | 0.4 | 0.1 | 100 | 200 | 5 | 40
2-5 | 2 | 5 | 0.31 | 0.08 | 100 | 155 | 5 | 31
2-6 | 2 | 6 | 0.3 | 0.08 | 100 | 150 | 5 | 30
3-4 | 3 | 4 | 0.59 | 0.15 | 82 | 295 | 5 | 59
3-5 | 3 | 5 | 0.2 | 0.05 | 100 | 100 | 5 | 20
3-6 | 3 | 6 | 0.48 | 0.12 | 100 | 240 | 5 | 48
4-5 | 4 | 5 | 0.63 | 0.16 | 75 | 315 | 5 | 63
4-6 | 4 | 6 | 0.3 | 0.08 | 100 | 150 | 5 | 30
5-6 | 5 | 6 | 0.61 | 0.15 | 78 | 305 | 5 | 61

## Fuente
Notas
Barras y red existente iguales a garver6_tnep.xlsx (TNEP.pdf, Tablas 1 y 2).
Corredores: Garver (1970), Tabla IV (overload-path and new-circuit data), 15 pares de barras.
Costo = numero guia de la trayectoria de sobrecarga (5 x millas), igual que en TNEP.pdf.
Garver (1970) no limita el numero de circuitos por corredor; aqui se supone n_max = 5.