## Parametros
Parametro | Valor | Descripcion
nombre_sistema | Garver 6 barras - 4 corredores (TNEP.pdf) | Nombre del caso
Sbase_MVA | 100 | Potencia base del sistema
barra_referencia | 5 | Barra con angulo cero (TNEP.pdf usa la barra 5)
unidad_costo | pu | Unidad del costo de inversion
bigM_rad | 1 | Constante big-M del MILP (Villasana usa 1 rad)
bigM_modo | fijo | fijo: M igual para todos ¦ auto: camino minimo en la red existente
theta_max_rad | 1.5708 | Cota ¦theta¦ usada solo para acotar el MINLP (pi/2)
criterio_lp | flujo | Seleccion del corredor en el LP: flujo ¦ costo
tolerancia | 1e-06 | Tolerancia numerica de convergencia
mip_gap | 0 | Brecha relativa de optimalidad para MILP/MINLP
limite_tiempo_s | 3600 | Limite de tiempo por modelo (s)

## Barras
Barra | Tipo | PG_MW | PL_MW
1 | existente | 50 | 80
2 | existente | 0 | 240
3 | existente | 165 | 40
4 | existente | 0 | 160
5 | existente | 0 | 240
6 | futura | 545 | 0

## Lineas
Desde | Hasta | Circuitos | x_pu | r_pu | Pmax_MW | Longitud
1 | 2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 100 | 40
1 | 4 | 1 | 0.6 | 0.15 | 80 | 60
1 | 5 | 1 | 0.2 | 0.05 | 100 | 20
2 | 3 | 1 | 0.2 | 0.05 | 100 | 20
2 | 4 | 1 | 0.4 | 0.1 | 100 | 40
3 | 5 | 1 | 0.2 | 0.05 | 100 | 20

## Corredores
Corredor | Desde | Hasta | x_pu | r_pu | Pmax_MW | Costo | n_max | Longitud
6-2 | 6 | 2 | 0.3 | 0.075 | 100 | 150 | 4 | 30
6-4 | 6 | 4 | 0.3 | 0.075 | 100 | 150 | 4 | 30
6-5 | 6 | 5 | 0.61 | 0.1525 | 100 | 305 | 3 | 61
3-5 | 3 | 5 | 0.2 | 0.05 | 100 | 100 | 3 | 20

## Fuente
Notas
Datos tomados de TNEP.pdf (P. M. De Oliveira-De Jesus, 2026): Tablas 1, 2 y 3 y seccion 6.2.
Equivalen a los libros C10_E1/E2/E3 Garver (LP, MILP, MINLP) del repositorio
github.com/pmdeoliveiradejesus/PSE/tree/main/C10_TEP (x = 0.01 pu/milla, Sbase = 100 MVA).
Costo de cada linea nueva = numero guia de Garver (1970) = 5 x longitud en millas.
R = 0.0025 pu/milla (Garver 1970, Tabla III); solo se usa en el post-proceso de perdidas/flujo AC.
Nota: el libro MILP del curso admite hasta 5 lineas en 6-2 y 6-4; TNEP.pdf (Tabla 3) fija 4.