## Parametros
Parametro | Valor | Descripcion
nombre_sistema | Sur de Brasil 46 barras - sin redespacho | Nombre del caso
Sbase_MVA | 100 | Potencia base del sistema
barra_referencia | 16 | Barra con angulo cero
unidad_costo | MUS$ | Unidad del costo de inversion (millones de US$)
bigM_rad | 10 | Constante big-M del MILP (rad); ver analisis de sensibilidad
bigM_modo | auto | fijo: M igual para todos ¦ auto: camino minimo en la red existente
theta_max_rad | 3.1416 | Cota ¦theta¦ usada solo para acotar el MINLP (pi)
criterio_lp | flujo | Seleccion del corredor en el LP: flujo ¦ costo
tolerancia | 1e-06 | Tolerancia numerica de convergencia
mip_gap | 0 | Brecha relativa de optimalidad para MILP/MINLP
limite_tiempo_s | 3600 | Limite de tiempo por modelo (s)

## Barras
Barra | Tipo | PG_MW | PL_MW
1 | existente | 0 | 0
2 | existente | 0 | 443.1
3 | nueva | 0 | 0
4 | existente | 0 | 300.7
5 | existente | 0 | 238
6 | nueva | 0 | 0
7 | existente | 0 | 0
8 | existente | 0 | 72.2
9 | existente | 0 | 0
10 | nueva | 0 | 0
11 | nueva | 0 | 0
12 | existente | 0 | 511.9
13 | existente | 0 | 185.8
14 | existente | 944 | 0
15 | nueva | 0 | 0
16 | existente | 1366 | 0
17 | existente | 1000 | 0
18 | existente | 0 | 0
19 | existente | 773 | 0
20 | existente | 0 | 1091.2
21 | existente | 0 | 0
22 | existente | 0 | 81.9
23 | existente | 0 | 458.1
24 | existente | 0 | 478.2
25 | nueva | 0 | 0
26 | existente | 0 | 231.9
27 | existente | 54 | 0
28 | nueva | 730 | 0
29 | nueva | 0 | 0
30 | nueva | 0 | 0
31 | nueva | 310 | 0
32 | existente | 450 | 0
33 | existente | 0 | 229.1
34 | existente | 221 | 0
35 | existente | 0 | 216
36 | existente | 0 | 90.1
37 | existente | 212 | 0
38 | existente | 0 | 216
39 | existente | 221 | 0
40 | existente | 0 | 262.1
41 | nueva | 0 | 0
42 | existente | 0 | 1607.9
43 | existente | 0 | 0
44 | existente | 0 | 79.1
45 | existente | 0 | 86.7
46 | existente | 599 | 0

## Lineas
Desde | Hasta | Circuitos | x_pu | r_pu | Pmax_MW | Longitud
1 | 7 | 1 | 0.0616 | 0.0121 | 270
1 | 2 | 2 | 0.1065 | 0.0209 | 270
4 | 9 | 1 | 0.0924 | 0.0181 | 270
5 | 9 | 1 | 0.1173 | 0.023 | 270
5 | 8 | 1 | 0.1132 | 0.0222 | 270
7 | 8 | 1 | 0.1023 | 0.02 | 270
4 | 5 | 2 | 0.0566 | 0.0111 | 270
2 | 5 | 2 | 0.0324 | 0.0064 | 270
8 | 13 | 1 | 0.1348 | 0.0264 | 240
9 | 14 | 2 | 0.1756 | 0.0344 | 220
12 | 14 | 2 | 0.074 | 0.0145 | 270
14 | 18 | 2 | 0.1514 | 0.0297 | 240
13 | 18 | 1 | 0.1805 | 0.0354 | 220
13 | 20 | 1 | 0.1073 | 0.021 | 270
18 | 20 | 1 | 0.1997 | 0.0391 | 200
19 | 21 | 1 | 0.0278 | 0.0019 | 1500
16 | 17 | 1 | 0.0078 | 0.0005 | 2000
17 | 19 | 1 | 0.0061 | 0.0004 | 2000
14 | 26 | 1 | 0.1614 | 0.0316 | 220
14 | 22 | 1 | 0.084 | 0.0165 | 270
22 | 26 | 1 | 0.079 | 0.0155 | 270
20 | 23 | 2 | 0.0932 | 0.0183 | 270
23 | 24 | 2 | 0.0774 | 0.0152 | 270
26 | 27 | 2 | 0.0832 | 0.0163 | 270
24 | 34 | 1 | 0.1647 | 0.0323 | 220
24 | 33 | 1 | 0.1448 | 0.0284 | 240
33 | 34 | 1 | 0.1265 | 0.0248 | 270
27 | 36 | 1 | 0.0915 | 0.0179 | 270
27 | 38 | 2 | 0.208 | 0.0407 | 200
36 | 37 | 1 | 0.1057 | 0.0207 | 270
34 | 35 | 2 | 0.0491 | 0.0096 | 270
35 | 38 | 1 | 0.198 | 0.0388 | 200
37 | 39 | 1 | 0.0283 | 0.0055 | 270
37 | 40 | 1 | 0.1281 | 0.0251 | 270
37 | 42 | 1 | 0.2105 | 0.0412 | 200
39 | 42 | 3 | 0.203 | 0.0398 | 200
40 | 42 | 1 | 0.0932 | 0.0183 | 270
38 | 42 | 3 | 0.0907 | 0.0178 | 270
32 | 43 | 1 | 0.0309 | 0.0021 | 1400
42 | 44 | 1 | 0.1206 | 0.0236 | 270
44 | 45 | 1 | 0.1864 | 0.0365 | 200
19 | 32 | 1 | 0.0195 | 0.0013 | 1800
46 | 19 | 1 | 0.0222 | 0.0015 | 1800
46 | 16 | 1 | 0.0203 | 0.0014 | 1800
18 | 19 | 1 | 0.0125 | 0 | 600
20 | 21 | 1 | 0.0125 | 0 | 600
42 | 43 | 1 | 0.0125 | 0 | 600

## Corredores
Corredor | Desde | Hasta | x_pu | r_pu | Pmax_MW | Costo | n_max | Longitud
20-23 | 20 | 23 | 0.0932 | 0.0183 | 270 | 6.268 | 3
33-34 | 33 | 34 | 0.1265 | 0.0248 | 270 | 8.288 | 3
42-44 | 42 | 44 | 0.1206 | 0.0236 | 270 | 7.934 | 3
20-21 | 20 | 21 | 0.0125 | 0 | 600 | 8.178 | 3
42-43 | 42 | 43 | 0.0125 | 0 | 600 | 8.178 | 3
46-6 | 46 | 6 | 0.0128 | 0.0009 | 2000 | 16.005 | 3
19-25 | 19 | 25 | 0.0325 | 0.0022 | 1400 | 37.748 | 3
24-25 | 24 | 25 | 0.0125 | 0 | 600 | 8.178 | 3
5-6 | 5 | 6 | 0.0125 | 0 | 600 | 8.178 | 3
1-7 | 1 | 7 | 0.0616 | 0.0121 | 270 | 4.349 | 3
1-2 | 1 | 2 | 0.1065 | 0.0209 | 270 | 7.076 | 3
4-9 | 4 | 9 | 0.0924 | 0.0181 | 270 | 6.217 | 3
5-9 | 5 | 9 | 0.1173 | 0.023 | 270 | 7.732 | 3
5-8 | 5 | 8 | 0.1132 | 0.0222 | 270 | 7.48 | 3
7-8 | 7 | 8 | 0.1023 | 0.02 | 270 | 6.823 | 3
4-5 | 4 | 5 | 0.0566 | 0.0111 | 270 | 4.046 | 3
2-5 | 2 | 5 | 0.0324 | 0.0064 | 270 | 2.581 | 3
8-13 | 8 | 13 | 0.1348 | 0.0264 | 240 | 8.793 | 3
9-14 | 9 | 14 | 0.1756 | 0.0344 | 220 | 11.267 | 3
12-14 | 12 | 14 | 0.074 | 0.0145 | 270 | 5.106 | 3
14-18 | 14 | 18 | 0.1514 | 0.0297 | 240 | 9.803 | 3
13-18 | 13 | 18 | 0.1805 | 0.0354 | 220 | 11.57 | 3
13-20 | 13 | 20 | 0.1073 | 0.021 | 270 | 7.126 | 3
18-20 | 18 | 20 | 0.1997 | 0.0391 | 200 | 12.732 | 3
19-21 | 19 | 21 | 0.0278 | 0.0019 | 1500 | 32.632 | 3
16-17 | 16 | 17 | 0.0078 | 0.0005 | 2000 | 10.505 | 3
17-19 | 17 | 19 | 0.0061 | 0.0004 | 2000 | 8.715 | 3
14-26 | 14 | 26 | 0.1614 | 0.0316 | 220 | 10.409 | 3
14-22 | 14 | 22 | 0.084 | 0.0165 | 270 | 5.712 | 3
22-26 | 22 | 26 | 0.079 | 0.0155 | 270 | 5.409 | 3
23-24 | 23 | 24 | 0.0774 | 0.0152 | 270 | 5.308 | 3
26-27 | 26 | 27 | 0.0832 | 0.0163 | 270 | 5.662 | 3
24-34 | 24 | 34 | 0.1647 | 0.0323 | 220 | 10.611 | 3
24-33 | 24 | 33 | 0.1448 | 0.0284 | 240 | 9.399 | 3
27-36 | 27 | 36 | 0.0915 | 0.0179 | 270 | 6.167 | 3
27-38 | 27 | 38 | 0.208 | 0.0407 | 200 | 13.237 | 3
36-37 | 36 | 37 | 0.1057 | 0.0207 | 270 | 7.025 | 3
34-35 | 34 | 35 | 0.0491 | 0.0096 | 270 | 3.591 | 3
35-38 | 35 | 38 | 0.198 | 0.0388 | 200 | 12.631 | 3
37-39 | 37 | 39 | 0.0283 | 0.0055 | 270 | 2.329 | 3
37-40 | 37 | 40 | 0.1281 | 0.0251 | 270 | 8.389 | 3
37-42 | 37 | 42 | 0.2105 | 0.0412 | 200 | 13.388 | 3
39-42 | 39 | 42 | 0.203 | 0.0398 | 200 | 12.934 | 3
40-42 | 40 | 42 | 0.0932 | 0.0183 | 270 | 6.268 | 3
38-42 | 38 | 42 | 0.0907 | 0.0178 | 270 | 6.116 | 3
32-43 | 32 | 43 | 0.0309 | 0.0021 | 1400 | 35.957 | 3
44-45 | 44 | 45 | 0.1864 | 0.0365 | 200 | 11.924 | 3
19-32 | 19 | 32 | 0.0195 | 0.0013 | 1800 | 23.423 | 3
46-19 | 46 | 19 | 0.0222 | 0.0015 | 1800 | 26.365 | 3
46-16 | 46 | 16 | 0.0203 | 0.0014 | 1800 | 24.319 | 3
18-19 | 18 | 19 | 0.0125 | 0 | 600 | 8.178 | 3
2-4 | 2 | 4 | 0.0882 | 0.0173 | 270 | 5.965 | 3
14-15 | 14 | 15 | 0.0374 | 0.0073 | 270 | 2.884 | 3
46-10 | 46 | 10 | 0.0081 | 0.0006 | 2000 | 10.889 | 3
4-11 | 4 | 11 | 0.2246 | 0.044 | 240 | 14.247 | 3
5-11 | 5 | 11 | 0.0915 | 0.0179 | 270 | 6.167 | 3
46-3 | 46 | 3 | 0.0203 | 0.0014 | 1800 | 24.319 | 3
16-28 | 16 | 28 | 0.0222 | 0.0015 | 1800 | 26.365 | 3
16-32 | 16 | 32 | 0.0311 | 0.0021 | 1400 | 36.213 | 3
17-32 | 17 | 32 | 0.0232 | 0.0016 | 1700 | 27.516 | 3
21-25 | 21 | 25 | 0.0174 | 0.0012 | 2000 | 21.121 | 3
25-32 | 25 | 32 | 0.0319 | 0.0022 | 1400 | 37.109 | 3
31-32 | 31 | 32 | 0.0046 | 0.0003 | 2000 | 7.052 | 3
28-31 | 28 | 31 | 0.0053 | 0.0004 | 2000 | 7.819 | 3
28-30 | 28 | 30 | 0.0058 | 0.0004 | 2000 | 8.331 | 3
27-29 | 27 | 29 | 0.0998 | 0.0196 | 270 | 6.672 | 3
26-29 | 26 | 29 | 0.0541 | 0.0106 | 270 | 3.894 | 3
28-41 | 28 | 41 | 0.0339 | 0.0023 | 1300 | 39.283 | 3
28-43 | 28 | 43 | 0.0406 | 0.0028 | 1200 | 46.701 | 3
31-41 | 31 | 41 | 0.0278 | 0.0019 | 1500 | 32.632 | 3
32-41 | 32 | 41 | 0.0309 | 0.0021 | 1400 | 35.957 | 3
41-43 | 41 | 43 | 0.0139 | 0.001 | 2000 | 17.284 | 3
40-45 | 40 | 45 | 0.2205 | 0.0432 | 180 | 13.994 | 3
15-16 | 15 | 16 | 0.0125 | 0 | 600 | 8.178 | 3
46-11 | 46 | 11 | 0.0125 | 0 | 600 | 8.178 | 3
29-30 | 29 | 30 | 0.0125 | 0 | 600 | 8.178 | 3
40-41 | 40 | 41 | 0.0125 | 0 | 600 | 8.178 | 3
2-3 | 2 | 3 | 0.0125 | 0 | 600 | 8.178 | 3
9-10 | 9 | 10 | 0.0125 | 0 | 600 | 8.178 | 3

## Fuente
Notas
Sistema Sur de Brasil de 46 barras, 62 circuitos existentes y 79 corredores, demanda 6880 MW.
Sistema de prueba descrito en Romero et al. (2002), IEE Proc. Gener. Transm. Distrib. 149(1):27-36.
Datos digitales tomados del repositorio github.com/MahdiMehrtash/Global-TEP (Data46) y
convertidos al modelo DC clasico: capacidad/1.1 y circuitos paralelos existentes separados (n0).
Verificados fila por fila contra S. Taglialenha, tesis doctoral UNESP (2008), Apendice A
(Tablas A.3-A.4): 78 de 79 corredores coinciden; se corrigio el costo del corredor 23-24
(5.308 MUS$; la fuente digital trae 35.308). Generacion sin redespacho segun la misma tesis.
Optimo DC sin redespacho: 154.420 MUS$ (Romero y Monticelli, 1994; optimalidad probada por
Binato, Pereira y Granville, 2001). Costo en millones de US$ por linea.